**PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED ASSISTENZA POST VENDITA DI AUSILI PER L’INCONTINENZA – PROCEDURA PROPEDEUTICA ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE M.E.P.A.**

**CIG 9695731256**

**TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE** |
| 1. **PANNOLINO PER INCONTINENZA SAGOMATO TIPO “ASSORBENTE”** |
| **Pannolino sagomato piccolo (lady) per incontinenza femminile incont. Alta (min 400/550 cc assorbenza)** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **Adeguata forma fisioanatomica, materassino per consentire l’assorbimento immediato dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute** * **Presenza di polimeri super assorbenti omogeneamente distribuiti sugli strati** * **Strato a contatto con la pelle in tnt di materiale ipoallergenico ed idrorepellente** * **Strato esterno impermeabile in polietilene o simile, morbido ed antifruscio** * **Striscia adesiva longitudinale di fissaggio** * **Indicatore di umidità** * **Marchio CE** |
| **B) PANNOLONI PER INCONTINENZA SAGOMATI** |
| * **Pannolone sagomato incont. Lieve (min 600/750 cc assorbenza)** |
| * **Pannolone sagomato incont. Media (min 800/950 cc assorbenza** |
| * **Pannolone sagomato incont. Grave (min 1000/1200 cc assorbenza)** |
| **Pannolone sagomato incont. Molto grave (maggiore 1200 cc assorbenza)** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **Adeguata forma fisioanatomica;** * **Materassino assorbente in cellulosa con polimeri;** * **Strato a contatto con la pelle in tnt di materiale ipoallergenico ed idrorepellente all’interno;** * **Strato esterno impermeabile in polietilene o simile morbido ed antifruscio;** * **Barriere contro le fuoriuscite laterali** * **Colore distintivo o altro segno distintivo per ciascun tipo per facilitarne l’identificazione durante l’uso del grado di assorbenza** * **Indicatore di umidità** * **Marchio CE** |
| **C) PANNOLONI MUTANDINA** |
| **Pannolone mutandina incont. Media tg. M (min 800/950 cc assorbenza)** |
| * **Pannolone mutandina incont. Media tg. L (min 800/950 cc assorbenza)** |
| * **Pannolone mutandina incont. grave tg. M (min 1000/1200 cc assorbenza)** |
| * **Pannolone mutandina incont. grave tg. L (min 1000/1200 cc assorbenza)** |
| * **Pannolone mutandina incont. Molto grave tg. M (mag 1200 cc assorbenza)** |
| * **Pannolone mutandina incont. Molto grave tg. L (mag 1200 cc assorbenza)** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **Adeguata forma fisioanatomica** * **Materassino assorbente in cellulosa con polimeri;** * **Strato a contatto con la pelle in tnt di materiale ipoallergenico ed idrorepellente all’interno;** * **Strato esterno in tnt impermeabile ed antifruscio;** * **Barriere contro le fuoriuscite laterali tramite elastici giro-coscia anallergici;** * **Colore distintivo o altro segno distintivo per ciascun tipo per facilitarne l’identificazione durante l’uso del grado di assorbenza e della misura della taglia** * **Indicatore di umidità** * **Adesivi riposizionabili** * **Marchio CE** |
| **D) PANNOLINI A MUTANDINA ELASTICIZZATA TIPO PULL UP** |
| **Pannolino mutandina elasticizzata incont media tg. M (min 800/950 cc assorbenza)** |
| **Pannolino mutandina elasticizzata incont. media tg L (min 800/950 cc assorbenza)** |
| **E) TRAVERSE MONOUSO ASSORBENTI** |
| * **Traversa assorbente monouso mis. cm 40x60** |
| * **Traversa assorbente monouso mis. cm 60x90** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **Strato superiore in tessuto non tessuto ipoallergenico a contatto con la pelle;** * **Composizione interna in cellulosa;** * **Strato sottostante in polietilene o simile con capacità antiscivolo colorato;** * **Marchio CE;** |
| **F) MUTANDINE ELASTICHE IN RETE** |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. M** |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. L** |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. XL** |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. XXL** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **In fibra elastica atte a resistere ai lavaggi in lavatrice senza perdere la consistenza;** * **Colore o segno distintivo evidente per ciascuna taglia per facilitare l’identificazione nell’uso;** |
| **G) SALVIETTE MONOUSO PER IGIENE** |
| * **Salviette monouso misura circa cm. 30x40** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **Per la pulizia personale ed intima degli ospiti in cellulosa e tnt (mista), morbide al tatto Alta resistenza al bagnato ed alle tensioni;** |
| **H) BAVAGLIE MONOUSO** |
| * **Bavaglie monouso misura circa cm. 40x70** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **Lato superiore in cellulosa o altro materiale assorbente;** * **Lato sottostante in materiale impermeabile;** * **Tasca impermeabilizzata per la raccolta del cib;o** * **funzionali sistemi di chiusura (lacci ecc.);** |
| I) **PASTA BARRIERA** |
| * **Pasta barriera traspirante dermoprotettiva contenente** ossido di zinco ( 10%) |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **ossido di zinco (10%)** * **estratti naturali diversi** * **azione dermoprotettiva** * **azione reidratante ed emolliente** |
| **L) CREMA IDRATANTE DOPO BAGNO** |
| **crema idratante dopo bagno preferibilmente da 500 ml (ammessi flaconi da 750/1000 ml).** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **azione emolliente e nutritiva della pelle** * **azione di prevenzione per insorgenza arrossamenti e desquamazione della pelle;** * **azione di ricostituzione del contenuto idrolipidico del manto protettivo.** |
| **M ) DETERGENTE INTIMO DERMOPROTETTIVO** |
| **detergente intimo dermoprotettivo con meccanismo dosatore (dispenser) da diluire in acqua senza risciacquo , preferibilmente da 500 ml (ammessi flaconi da 750/1000 ml);** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:**   * **azione dermodetergente e completa tollerabilità cutanea** * **azione tonificante, decongestionante, lenitiva** * **azione batteriostatica** |
| **N) DETERGENTE SENZA ACQUA** |
| **detergente senza acqua preferibilmente da 500 ml (ammessi flaconi da 750/1000 ml) con dosatore** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE**   * **elevata attività idratante** * **azione antibatterica** * **ricostituzione barriere** |

**OGNI CONFEZIONE DI PRODOTTO DOVRA’ PRESENTARE IN MODO CHIARO GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA IDENTIFICAZIONE DEL CONTENUTO ED IN PARTICOLARE:**

* **DITTA PRODUTTRICE**
* **MARCHIO DEL PRODOTTO (MARCA COMMERCIALE)**
* **DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO**
* **CODICE AZIENDALE DEL PRODOTTO**
* **CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ARTICOLO**
* **CODICE IDENTIFICATIVO DEL LOTTO DI PRODUZIONE SULLA CONFEZIONE O AL PRODOTTO STESSO PER PERMETTERE L’AGEVOLE RINTRACCIABILITA’ DEGLI EVENTUALI LOTTI DIFETTOSI ED IL LORO RITIRO DAL MERCATO**