**PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED ASSISTENZA POST VENDITA DI AUSILI PER L’INCONTINENZA – PROCEDURA PROPEDEUTICA ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE M.E.P.A.**

**CIG 9695731256**

**TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE** |
| 1. **PANNOLINO PER INCONTINENZA SAGOMATO TIPO “ASSORBENTE”**
 |
| **Pannolino sagomato piccolo (lady) per incontinenza femminile incont. Alta (min 400/550 cc assorbenza)** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **Adeguata forma fisioanatomica, materassino per consentire l’assorbimento immediato dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute**
* **Presenza di polimeri super assorbenti omogeneamente distribuiti sugli strati**
* **Strato a contatto con la pelle in tnt di materiale ipoallergenico ed idrorepellente**
* **Strato esterno impermeabile in polietilene o simile, morbido ed antifruscio**
* **Striscia adesiva longitudinale di fissaggio**
* **Indicatore di umidità**
* **Marchio CE**
 |
|  **B) PANNOLONI PER INCONTINENZA SAGOMATI** |
| * **Pannolone sagomato incont. Lieve (min 600/750 cc assorbenza)**
 |
| * **Pannolone sagomato incont. Media (min 800/950 cc assorbenza**
 |
| * **Pannolone sagomato incont. Grave (min 1000/1200 cc assorbenza)**
 |
| **Pannolone sagomato incont. Molto grave (maggiore 1200 cc assorbenza)** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **Adeguata forma fisioanatomica;**
* **Materassino assorbente in cellulosa con polimeri;**
* **Strato a contatto con la pelle in tnt di materiale ipoallergenico ed idrorepellente all’interno;**
* **Strato esterno impermeabile in polietilene o simile morbido ed antifruscio;**
* **Barriere contro le fuoriuscite laterali**
* **Colore distintivo o altro segno distintivo per ciascun tipo per facilitarne l’identificazione durante l’uso del grado di assorbenza**
* **Indicatore di umidità**
* **Marchio CE**
 |
| **C) PANNOLONI MUTANDINA** |
| **Pannolone mutandina incont. Media tg. M (min 800/950 cc assorbenza)** |
| * **Pannolone mutandina incont. Media tg. L (min 800/950 cc assorbenza)**
 |
| * **Pannolone mutandina incont. grave tg. M (min 1000/1200 cc assorbenza)**
 |
| * **Pannolone mutandina incont. grave tg. L (min 1000/1200 cc assorbenza)**
 |
| * **Pannolone mutandina incont. Molto grave tg. M (mag 1200 cc assorbenza)**
 |
| * **Pannolone mutandina incont. Molto grave tg. L (mag 1200 cc assorbenza)**
 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **Adeguata forma fisioanatomica**
* **Materassino assorbente in cellulosa con polimeri;**
* **Strato a contatto con la pelle in tnt di materiale ipoallergenico ed idrorepellente all’interno;**
* **Strato esterno in tnt impermeabile ed antifruscio;**
* **Barriere contro le fuoriuscite laterali tramite elastici giro-coscia anallergici;**
* **Colore distintivo o altro segno distintivo per ciascun tipo per facilitarne l’identificazione durante l’uso del grado di assorbenza e della misura della taglia**
* **Indicatore di umidità**
* **Adesivi riposizionabili**
* **Marchio CE**
 |
| **D) PANNOLINI A MUTANDINA ELASTICIZZATA TIPO PULL UP** |
| **Pannolino mutandina elasticizzata incont media tg. M (min 800/950 cc assorbenza)** |
| **Pannolino mutandina elasticizzata incont. media tg L (min 800/950 cc assorbenza)** |
| **E) TRAVERSE MONOUSO ASSORBENTI** |
| * **Traversa assorbente monouso mis. cm 40x60**
 |
| * **Traversa assorbente monouso mis. cm 60x90**
 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **Strato superiore in tessuto non tessuto ipoallergenico a contatto con la pelle;**
* **Composizione interna in cellulosa;**
* **Strato sottostante in polietilene o simile con capacità antiscivolo colorato;**
* **Marchio CE;**
 |
| **F) MUTANDINE ELASTICHE IN RETE** |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. M**
 |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. L**
 |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. XL**
 |
| * **Mutandine elastiche in rete mis. XXL**
 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **In fibra elastica atte a resistere ai lavaggi in lavatrice senza perdere la consistenza;**
* **Colore o segno distintivo evidente per ciascuna taglia per facilitare l’identificazione nell’uso;**
 |
| **G) SALVIETTE MONOUSO PER IGIENE**  |
| * **Salviette monouso misura circa cm. 30x40**
 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **Per la pulizia personale ed intima degli ospiti in cellulosa e tnt (mista), morbide al tatto Alta resistenza al bagnato ed alle tensioni;**
 |
| **H) BAVAGLIE MONOUSO** |
| * **Bavaglie monouso misura circa cm. 40x70**
 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **Lato superiore in cellulosa o altro materiale assorbente;**
* **Lato sottostante in materiale impermeabile;**
* **Tasca impermeabilizzata per la raccolta del cib;o**
* **funzionali sistemi di chiusura (lacci ecc.);**
 |
| I) **PASTA BARRIERA** |
| * **Pasta barriera traspirante dermoprotettiva contenente** ossido di zinco ( 10%)
 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **ossido di zinco (10%)**
* **estratti naturali diversi**
* **azione dermoprotettiva**
* **azione reidratante ed emolliente**
 |
| **L) CREMA IDRATANTE DOPO BAGNO** |
| **crema idratante dopo bagno preferibilmente da 500 ml (ammessi flaconi da 750/1000 ml).** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **azione emolliente e nutritiva della pelle**
* **azione di prevenzione per insorgenza arrossamenti e desquamazione della pelle;**
* **azione di ricostituzione del contenuto idrolipidico del manto protettivo.**
 |
| **M ) DETERGENTE INTIMO DERMOPROTETTIVO** |
| **detergente intimo dermoprotettivo con meccanismo dosatore (dispenser) da diluire in acqua senza risciacquo , preferibilmente da 500 ml (ammessi flaconi da 750/1000 ml);**  |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE:*** **azione dermodetergente e completa tollerabilità cutanea**
* **azione tonificante, decongestionante, lenitiva**
* **azione batteriostatica**
 |
| **N) DETERGENTE SENZA ACQUA** |
| **detergente senza acqua preferibilmente da 500 ml (ammessi flaconi da 750/1000 ml) con dosatore** |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** * **elevata attività idratante**
* **azione antibatterica**
* **ricostituzione barriere**
 |

**OGNI CONFEZIONE DI PRODOTTO DOVRA’ PRESENTARE IN MODO CHIARO GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA IDENTIFICAZIONE DEL CONTENUTO ED IN PARTICOLARE:**

* **DITTA PRODUTTRICE**
* **MARCHIO DEL PRODOTTO (MARCA COMMERCIALE)**
* **DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO**
* **CODICE AZIENDALE DEL PRODOTTO**
* **CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ARTICOLO**
* **CODICE IDENTIFICATIVO DEL LOTTO DI PRODUZIONE SULLA CONFEZIONE O AL PRODOTTO STESSO PER PERMETTERE L’AGEVOLE RINTRACCIABILITA’ DEGLI EVENTUALI LOTTI DIFETTOSI ED IL LORO RITIRO DAL MERCATO**